Оценка материально-технической базы

- Состояние территории:

- общая площадь: 3 477 кв.м.,

- состояние ограждения – удовлетворительное,

- площадь озеленения - 90 %,

- наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников - состояние

- удовлетворительное,

- состояние твердого покрытия территории – удовлетворительное,

- наличие мест для прогулок, состояние теневых навесов – удовлетворительное.

- Здание:

- год постройки:1953,1983,

- общая площадь 795,3,

- этажность 2/1,

- наличие технического паспорта здания – да,

- наличие акта обследования технического  состояния  несущих  конструкций

- имеется,

- наличие журнала наблюдения за техническим состоянием здания – имеется,

- наличие акта технического осмотра здания после капитального ремонта –

имеется;

состояние:

- водоснабжения – удовлетворительное,

- электроснабжения,  наличие  акта  о  состоянии  сопротивления  изоляции

- электросети  и  заземления  электрооборудования – удовлетворительное,

- канализации – удовлетворительное,

- вентиляции  - удовлетворительное,

- остекления - 85 % пластиковые окна,

состояние искусственного  освещения,  его  соответствие  санитарным

нормам – соответствует;

учебные комнаты:

- общая площадь учебных комнат- 378 м2,

- количество учебных комнат – 20,

- конференц зал – 1,

- состояние учебных кабинетов (проведение  ремонтных  работ,  мебель,

оборудование,  наличие  актов-разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  нового

оборудования) – удовлетворительное,

- состояние медицинского  кабинета, наличие договора на медицинское

обслуживание - удовлетворительное, имеется;

безопасность:

- состояние  противопожарного водоснабжения (наличие акта), первичных

средств пожаротушения  -  удовлетворительное,

- наличие    плана    эвакуации   при    пожаре,   соответствующего

государственному стандарту, противопожарных инструкций - есть в наличии,

-  состояние эвакуационных путей: соответствует норме

- функционирование тревожной кнопки  - норма